ГЛАВА

ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от «15» октября  2014 года                                    № 1071/10

«Об утверждении Плана

ликвидации аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения на территории

Зарайского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

П О СТ А Н О В Л Я Ю:

утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории   Зарайского муниципального района (прилагается).

Глава Зарайского района						В.Н. Павлов

Приложение

к постановлению

Главы Зарайского

муниципального района

от  __________№ ___

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

на территории Зарайского муниципального района

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях теплоснабжения.

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента (потребители теплоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЕСКХ Зарайского района» | Г. Зарайск, ул. Каменева, д.2 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных домов, собственники индивидуальных жилых домов |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения 2 категории

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения 3 категории

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 6 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 10 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.	Порядок

действий администрации Зарайского муниципального района,

администрации г. п. Зарайск и администраций сельских поселений

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | АДС МУП «ЕСКХ Зарайского района», собственники и наниматели помещений | ЕДДС администрации Зарайского муниципального района тел. 2-45-86 | Глава Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46; глава поселения (по списку) |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | На объектах МУП «ЕСКХ Зарайского района» - МУП «ЕСКХ Зарайского района»; на прочих объектах – силами собственников и нанимателей помещений | ЕДДС администрации Зарайского муниципального района тел. 2-45-86 | Глава Зарайского муниципального района тел.: 2-52-46; глава поселения |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «ЕСКХ Зарайского района», собственники и наниматели помещений | ЕДДС администрации Зарайского муниципального района тел. 2-45-86 | Глава Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46; глава поселения |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | АДС МУП «ЕСКХ Зарайского района», собственники и наниматели помещений. | ЕДДС администрации Зарайского муниципального района, МЧС | Глава Зарайского муниципального района, тел. 2-52-46; отдел по делам ГО и ЧС тел.: 2-47-37; глава поселения |
| 2 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Глава и зам. главы администрации Зарайского муниципального района, МУП «ЕСКХ Зарайского района», глава соответствующего поселения, собственники и наниматели помещений | Администрация Зарайского муниципального района, МЧС | ЕДДС администрации Зарайского муниципального района тел. 2-45-86 |
| 3 | Организация оперативного штаба | Глава Зарайского муниципального района | ЕДДС администрации Зарайского муниципального района тел. 2-45-86 | Администрация Зарайского муниципального района, тел. 2-52-46 |
| 4 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава Зарайского муниципального района, глава соответствующего поселения, собственники и наниматели помещений | ЕДДС администрации Зарайского муниципального района тел.: 2-45-86 отдел по делам ГО и ЧС, тел.: 2-47-37 | Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46 |
| 5 | Оповещение населения | МУП «ЕСКХ Зарайского района», ЕДДС администрации Зарайского муниципального района тел.: 2-45-86 | ЕДДС администрации Зарайского муниципального района тел.: 2-45-86, отдел по делам ГО и ЧС, тел.: 2-47-37 | Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46 |
| 6 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП «ЕСКХ Зарайского района», глава соответствующего поселения | ЕДДС администрации Зарайского муниципального района тел.: 2-45-86 отдел по делам ГО и ЧС, тел.: 2-47-37 | Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46 |
| 7 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «ЕСКХ Зарайского района», глава соответствующего поселения | ЕДДС тел.: 2-45-86 отдел по делам ГО и ЧС, тел.: 2-47-37 | Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46 |
| 8 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «ЕСКХ Зарайского района», собственники и наниматели помещений | ЕДДС тел.: 2-45-86 отдел по делам ГО и ЧС, тел.: 2-47-37 | Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46 |
| 3.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | АДС МУП «ЕСКХ Зарайского района», глава поселения, собственники и наниматели помещений | ЕДДС тел.: 2-45-86 отдел по делам ГО и ЧС, тел.: 2-47-37 | Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46; Администрация сельского поселения |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории поселения | Глава поселения, собственники и наниматели помещений | ЕДДС тел.: 2-45-86 отдел по делам ГО и ЧС тел.: 2-47-37 | Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46; Администрация поселения |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Глава Зарайского муниципального района, МУП «ЕСКХ Зарайского района», глава поселения, собственники и наниматели помещений, | ЕДДС тел.: 2-45-86 отдел по делам ГО и ЧС, тел.: 2-47-37 Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46 | Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46; Администрация поселения |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Зам. Главы Зарайского муниципального района, глава поселения, МУП «ЕСКХ Зарайского района», собственники и наниматели помещений, руководители организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | ЕДДС тел.: 2-45-86 отдел по делам ГО и ЧС, тел.: 2-47-37 Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46 | Администрация Зарайского муниципального района, тел.: 2-52-46; Администрация поселения |